## Sheet1
霍邱县主城区中央景观带（EPC）项目电缆采购清单
序号 | 材料子类 | 品种名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 单价（元） | 合价（元） | 使用部位 | 备注
1 | 电缆 | YJV22 | 米 | 300 | 4*25 |  |  |  | D3区景观配电箱 | 国标
2 | 电缆 | YJV22 | 米 | 300 | 4*16 |  |  |  | D区管理用房 | 国标
3 | 电缆 | YJV22 | 米 | 470 | 4*50+1*25 |  |  |  | 彩虹桥电源 | 国标
4 | 电缆 | VV | 米 | 5000 | 4*25+1*16 |  |  |  | 市政路 C区以北转盘以南 | 国标
5 | 电缆 | YJV | 米 | 1000 | 2*4 |  |  |  | D3区 | 国标
6 | 电缆 | YJV | 米 | 1500 | 2*10 |  |  |  | D3区 | 国标
合计
付款方式：1）合同签订后 5 日内，支付合同价款的 20 %作为预付款； 2) 货到现场，经验收合格30个工作日内支付至已供货物价款的 100 %。