## 工程量清单
工程量清单
工程名称：贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目绿匀苑、香港展园和驿站园建、土建劳务施工承包
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 绿匀苑
（一） | 土石方
1 | 人工平整场地 | 30CM内人工挖填、平整、夯实等。 | m2 | 1200
2 | 人工挖基槽、基坑 | 人工开挖填、修整沟槽底、边坡夯实等。 | m3 | 60
3 | 基础人工回填土石方 | 1、包含沟槽、基坑装土石、推土石、卸压实，密实度达到设计要求，通过检测，按压实方计量。 2.运距：500m内 | m3 | 480
（二） | 园路、广场
1 | 碎石垫层 | 1、厚度20cm以内碎石垫层摊铺 2、含原场地清理、平整、找平、洒水、夯实等。 3、碎石80m以内场内运输、分层铺设、找平压实等。 4、完成面标高误差2cm以内。 | m3 | 240 |  |  | 碎石甲供
2 | 基础商品混凝土垫层（15cm内） | 1、厚度15cm以内非泵送商品混凝土； 2、混凝土场内运输、振捣、浇筑等； 3、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护。 | m3 | 240 |  |  | 混凝土甲供，该单价为非泵送价，若后期泵送，单价统一调整为40元/m3
3 | 基础自拌砼混凝土垫层（15cm内） | 厚度15cm以内混凝土自行搅拌、浇筑、振捣、找平等。 | m3 | 37 |  |  | 水泥、沙、石子甲供
4 | 混凝土垫层、基础模板 | 1、模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转； 2、按接触面积计算。 | m2 | 120 |  |  | 包工包料
（三） | 泳池结构
1 | 大石渣垫层找平 | 1、泳池基础厚度30cm以内大石渣垫层摊铺； 2、含原场地清理、平整、找平、洒水、夯实等； 3、石渣场内运输、找平压实等； 4、完成面标高误差2cm以内。 | m3 | 120 |  |  | 石渣甲供
2 | 碎石垫层（20cm内） | 1、泳池基础厚度20cm以内碎石垫层摊铺； 2、含原场地清理、平整、找平、洒水、夯实等； 3、碎石场内运输、找平压实等； 4、完成面标高误差2cm以内。 | m3 | 180 |  |  | 碎石甲供
3 | 基础商品混凝土垫层（15cm内） | 1、泳池基础厚度15cm以内非泵送商品混凝土； 2、混凝土场内运输、振捣、浇筑等； 3、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护。 | m3 | 80 |  |  | 混凝土甲供，该单价为非泵送价，若后期泵送，单价统一调整为40元/m3
4 | 泳池砖模板（弧形） | 水泥砂浆砌砖 | m3 | 66 |  |  | 材料甲供
5 | 泳池木模板（弧形） | 1、模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转； 2、按接触面积计算。 | m2 | 300 |  |  | 包工包料
6 | 泳池结构钢筋制作、绑扎（弧形） | 1、包括钢筋场内运输、调直、折弯、制作、安装等， 2、包含钢筋调直机、切断机等机械费用 3、包含扎丝等零星辅材 | t | 12 |  |  | 钢筋甲供
7 | 泳池混凝土浇筑（20cm厚） | 1、厚度20cm以内泵送商品混凝土； 2、混凝土场内运输、振捣、浇筑等； 3、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护。 | m3 | 194 |  |  | 混凝土甲供
8 | 泳池JS防水层2遍 | 调制JS、材料运输、粉刷、清理场地. | m2 | 500 |  |  | 防水材料甲供
9 | 泳池找平层 | 1、场地清理，基层扫浆， 2、调制砂浆、找平、材料运输、清理场地. 3、找平厚度4CM以内,要求达到铺贴马赛克标准 | m2 | 400 |  |  | 水泥、黄沙甲供
10 | 泳池抹灰（弧形） | 调制砂浆、抹灰、材料运输、基层清理. | m2 | 500 |  |  | 水泥、黄沙甲供
（四） | 饰面层（民宿、泳池周边）
1 | 600*250*120芝麻灰花岗岩收边 | 放线、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、锯板磨边、铺贴块料、扫缝、清理净面. | m | 133 |  |  | 花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供
2 | 透水砖200*100*60 | 清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴 | m2 | 968 |  |  | 花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供
3 | 250*190*70厚灰色井字型植草砖 | 清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴 | m2 | 605 |  |  | 花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供
4 | 350*150*50厚芝麻黑烧面花岗岩收边 | 清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴 | m2 | 18 |  |  | 花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供
5 | 600*600*50厚芝麻灰火烧面花岗岩 | 清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴 | m2 | 280 |  |  | 花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供
6 | 600*300*50厚芝麻灰火烧面花岗岩收边 | 清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴 | m2 | 16 |  |  | 花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供
7 | 400*200*30厚青灰色火山岩板材 | 清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴 | m2 | 180 |  |  | 花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供
8 | 30黄木纹文化石冰裂纹碎拼（成品、勾缝） | 清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴、勾缝 | m2 | 242 |  |  | 花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供
9 | 400*400*50厚森林绿泳池压顶 | 清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴 | m2 | 66 |  |  | 花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供
10 | 150*150*30厚芝麻灰火烧面 | 清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴 | m2 | 97 |  |  | 花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供
11 | 150*150*100厚芝麻灰火烧面 | 清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴 | m2 | 97 |  |  | 花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供
12 | 600*450*50台阶面板 | 放线、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、锯板磨边、铺贴块料、扫缝、清理净面. | m2 | 67 |  |  | 花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供
13 | 600*100*30台阶立面 | 放线、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、锯板磨边、铺贴块料、扫缝、清理净面. | m2 | 18 |  |  | 花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供
14 | 100厚青石板自然面汀步石 | 清理基层,砂浆拌合运输,面层材料倒运铺贴 | m2 | 175 |  |  | 青石板、砂甲供
15 | 挡墙压顶：600*500*50厚芝麻白花岗岩 | 放线、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、锯板磨边、铺贴块料、扫缝、清理净面. | m2 | 242 |  |  | 花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供
16 | 8厚陶瓷马赛克、颗粒规格100*100，整贴300*300 | 放线、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、锯板磨边、铺贴块料、扫缝、清理净面. | m2 | 73 |  |  | 水泥、黄沙、陶瓷马赛克甲供
17 | 8厚陶瓷马赛克、颗粒规格25*25，整贴300*300 | 放线、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、锯板磨边、铺贴块料、扫缝、清理净面. | m2 | 400 |  |  | 水泥、黄沙、陶瓷马赛克甲供
（四） | 砖砌墙体、小型砖砌体、小型结构体
1 | 基础结构、砌体碎石垫层 | 1、厚度20cm以内碎石垫层摊铺 2、含原场地清理、平整、找平、洒水、夯实等。 3、碎石80m以内场内运输、分层铺设、找平压实等。 4、完成面标高误差2cm以内。 | m3 | 60 |  |  | 碎石甲供
2 | 结基础构、砌体商品混凝土垫层 | 1、厚度15cm以内非泵送商品混凝土 2、泵送或非泵混凝土50m以内场内运输、振捣、浇筑等， 3、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护， 4、含模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转。 | m3 | 60 |  |  | 砼甲供
3 | 标准砖砌小型砌体、排水沟、弧形墙 | 砂浆调制、运输，运砖、砌小型砌体、排水沟、弧形墙等 | m3 | 60 |  |  | 砖、水泥、黄砂甲供
4 | 商品混凝土小型结构（基础、梁、柱、板等） | 1、非泵送商品混凝土50m以内场内运输、振捣、浇筑等， 2、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护 | m3 | 242 |  |  | 砼甲供
5 | 自拌混凝土小型结构（基础、梁、柱、板等） | 混凝土自行搅拌、运输、振捣、浇筑等，包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护 | m3 | 36 |  |  | 碎石、水泥、黄砂甲供
6 | 小型结构木模板（基础、梁、柱、板等） | 含模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转。 | ㎡ | 786 |  |  | 包工包料
7 | 小型结构体钢筋制作、安装（基础、梁、柱、板等） | 1、包括钢筋场内运输、调直、折弯、制作、安装等， 2、包含钢筋调直机、切断机等机械费用 3、包含扎丝等零星辅材 | t | 24 |  |  | 钢筋甲供
（五） | 挡墙
1 | 墙面水泥砂浆刮糙 | 基层清理，调运砂浆，墙面水泥砂浆找平刮糙 | m2 | 484 |  |  | 材料甲供
2 | 砌筑毛石挡墙，皮面做缝 | 砂浆调制、运输，毛石50m以内场内二次倒运，砌毛石墙身，、排水管安装，面墙做皮带缝等 | m3 | 242 |  |  | 毛石、水泥、黄砂、混凝土甲供
3 | 砌筑毛石挡墙，清水不做缝 | 砂浆调制、运输，毛石20m以内场内二次倒运，砌毛石墙身，排水管安装。 | m3 | 484 |  |  | 毛石、水泥、黄砂、混凝土甲供
二、 | 景观建筑内外装（码头、荷风榭）
1 | 墙面粉刷 | 清理基层,涂刷界面剂、调制防水剂砂浆、找平、粉刷、挂网 | m2 | 726 |  |  | 材料甲供
2 | 墙面文化石（湿贴） | 基层清理、调运砂浆,水泥砂浆打底糙,粘贴面层、勾缝等 | m2 | 242 |  |  | 材料甲供
3 | 外墙真石漆 | 清理基层,批腻子二遍，外墙真石漆二遍 | m2 | 363 |  |  | 包工包料
4 | 内墙面乳胶漆 | 清理基层,刮大白、901胶白水泥满批腻子两遍，刷乳胶漆两遍 | m2 | 726 |  |  | 材料甲供
5 | 瓷砖墙面粘贴 | 基层清理、调运砂浆,水泥砂浆打底糙,粘贴面层,砂浆闭缝,表面清理等 | m2 | 484 |  |  | 材料甲供
6 | 瓷砖楼地面 | 调制砂浆、瓷砖铺装、防护 | m2 | 240 |  |  | 材料甲供
7 | 小青砖饰面（墙面） | 调制砂浆、铺装、勾缝防护 | m2 | 160 |  |  | 材料甲供
8 | 石材楼地面 | 调制砂浆、石材铺装、防护 | m2 | 240 |  |  | 材料甲供
9 | 石材台阶 | 调制砂浆，石材铺装、防护 | m2 | 60 |  |  | 材料甲供
10 | 安装（安室内实际面积计算） | 1、包含布管、穿线、灯具安装照明灯具、开关面板安装，给水管道、洁具、水龙头、脚踏阀、红外感应器、（不含排水）2、弱电接触点布管、穿线、安装 | m2 | 600 |  |  | 材料甲供
11 | 屋面瓦（小瓦） | 调制砂浆、铺瓦,修界瓦边,安脊瓦、檐口梢头坐灰,固定,清扫瓦面. | m2 | 363 |  |  | 材料甲供
三 | 驿站
（一） | 土石方
1 | 人工平整场地 | 30CM内人工挖填、平整、夯实等。 | m2 | 600
2 | 人工挖基槽、基坑 | 人工开挖填、修整沟槽底、边坡夯实等。 | m3 | 60
4 | 人工回填土石方 | 1、包含沟槽、基坑装土石、推土石、卸压实，密实度达到设计要求，通过检测，按压实方计量。 2.运距：500m内 | m3 | 242
（二） | 园路、广场基层
1 | 碎石垫层（15cm内） | 1、厚度15cm以内商品混凝土； 2、混凝土场内运输、振捣、浇筑等； 3、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护。 | m3 | 121 |  |  | 混凝土甲供
2 | 基础商品混凝土垫层（15cm内） | 1、厚度15cm以内非泵送商品混凝土； 2、混凝土场内运输、振捣、浇筑等； 3、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护。 | m3 | 240 |  |  | 混凝土甲供，该单价为非泵送价，若后期泵送，单价统一调整为40元/m3
3 | 混凝土垫层、基础模板 | 1、模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转； 2、按接触面积计算。 | m2 | 120 |  |  | 包工包料
4 | 钢筋制作、安装 | 1、包括钢筋场内运输、调直、折弯、制作、安装等， 2、包含钢筋调直机、切断机等机械费用 3、包含扎丝等零星辅材 | t | 12 |  |  | 钢筋甲供
（三） | 饰面层
1 | 50厚青石板收边 | 放线、清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、锯板磨边、铺贴块料、作缝、清理净面. | m2 | 96 |  |  | 花岗岩、水泥、黄沙、碎石甲供
2 | 卵石沟盖板干铺 | 清理基层、搬运、散置 | m3 | 20 |  |  | 材料甲供
（四） | 砖砌墙体、小型砖砌体、小型结构体
1 | 结构、砌体碎石垫层 | 1、厚度20cm以内碎石垫层摊铺 2、含原场地清理、平整、找平、洒水、夯实等。 3、碎石150mm以内场内运输、分层铺设、找平压实等。 4、完成面标高误差2cm以内。 | m3 | 12 |  |  | 碎石甲供
2 | 结构、砌体商品混凝土垫层 | 1、厚度15cm以内非泵送商品混凝土，50m以内场内运输、振捣、浇筑等， 2、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护， 3、含模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转。 | m3 | 24 |  |  | 砼甲供
4 | 标准砖砌小型砌体、排水沟、坐凳墙（弧形） | 砂浆调制、运输，运砖、砌小型砌体、排水沟、弧形墙等 | m3 | 30 |  |  | 砖、水泥、黄砂甲供
5 | 商品混凝土小型结构（基础、梁、柱、板等） | 1、非泵混凝土50m以内场内运输、振捣、浇筑等， 2、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护 | m3 | 60 |  |  | 砼甲供
7 | 小型结构木模板（基础、梁、柱、板等） | 含模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转。 | ㎡ | 240 |  |  | 包工包料
8 | 小型结构体钢筋制作、安装（基础、梁、柱、板等） | 1、包括钢筋场内运输、调直、折弯、制作、安装等， 2、包含钢筋调直机、切断机等机械费用 3、包含扎丝等零星辅材 | t | 12 |  |  | 包工包料
（五） | 钢筋砼驿站
1 | 碎石垫层 | 1、厚度20cm以内碎石垫层摊铺 2、含原场地清理、平整、找平、洒水、夯实等。 3、碎石80m以内场内运输、分层铺设、找平压实等。 4、完成面标高误差2cm以内。 | m3 | 18 |  |  | 碎石甲供
2 | 结构、砌体商品混凝土垫层 | 1、厚度15cm以内非泵送商品混凝土 2、泵送或非泵混凝土50m以内场内运输、振捣、浇筑等， 3、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护， | m3 | 24 |  |  | 砼甲供
3 | 混凝土垫层、基础模板 | 1、模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转； 2、按接触面积计算。 | m2 | 50 |  |  | 包工包料
4 | 商品混凝土基础结构（基础、梁、柱等） | 1、非泵混凝土50m以内场内运输、振捣、浇筑等， 2、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护 | m3 | 60 |  |  | 混凝土甲供，该单价为非泵送价，若后期泵送，单价统一调整为40元/m3
5 | 商品混凝土上部结构（梁、柱、屋面板等） | 1、泵送或非泵混凝土50m以内场内运输、振捣、浇筑等， 2、包含混凝土震动器、混凝土振捣收光找平养护 | m3 | 120 |  |  | 混凝土甲供，该单价为非泵送价，若后期泵送，单价统一调整为40元/m3
5 | 结构木模板（基础、梁、柱、板等） | 含模板、支撑材料费及安装、拆卸、周转。 | ㎡ | 480 |  |  | 包工包料
6 | 二结构砖砌填充墙 | 含植构造筋、砌体 | m3 | 72 |  |  | 材料甲供
7 | 小型结构体钢筋制作、安装（基础、梁、柱、板等） | 1、包括钢筋场内运输、调直、折弯、制作、安装等， 2、包含钢筋调直机、切断机等机械费用 3、包含扎丝等零星辅材 | t | 26 |  |  | 钢筋甲供
8 | 脚手架 | 含外脚手架和满堂脚手架，钢管、扣件的租赁、搭设、拆除、转场等 | m2 | 360 |  |  | 包工包料
10 | 屋面找平层（20-40厚） | 清理基层,涂刷界面剂、调制防水剂砂浆、找平、粉刷 | m2 | 240 |  |  | 材料甲供
11 | 屋面保护层（20-40厚） | 清理基层,涂刷界面剂、调制防水剂砂浆、找平、粉刷 | m2 | 240 |  |  | 材料甲供
12 | 内外墙粉刷 | 清理基层,涂刷界面剂、调制防水剂砂浆、找平、粉刷 | m2 | 420 |  |  | 材料甲供
13 | 墙面文化石（湿贴） | 基层清理、调运砂浆,水泥砂浆打底糙,粘贴面层、勾缝等 | m2 | 120 |  |  | 材料甲供
14 | 外墙真石漆 | 清理基层,批腻子二遍，外墙真石漆二遍 | m2 | 240 |  |  | 包工包料
15 | 内墙面乳胶漆 | 清理基层,刮大白、901胶白水泥满批腻子两遍，刷乳胶漆两遍 | m2 | 360 |  |  | 材料甲供
合计
1、基础标高、控制点参照标高由招标人提供，乙方在垫层施工中负责按甲方交底要求施工并控制各垫层标高，垫层标高控制在2cm以内，经验收标高未达到要求的，由投标人自行组织整改，并承担整改费用。
2、所有甲供材料均已考虑转运费用，除备注甲供材料，其他所有材料由乙方提供
3、全费用单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和完成该规定清单项目所需的措施费、规费和税金以及一定范围内的风险费用。分部分项分包工程项目的全部费用价格，应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容。全费用单价包含但不限于人工费（含人员加班费用）、甲供材下料、验收、保管、材料二次倒运费用、小型机具费用、耗材(切割片)费用、赶工措施费用、技术服务费（测量等）、通讯费、交通费、食宿费、劳保用品费、相关保险费用、企业管理费、利润、措施费、规费、税金及政策性文件规定费用等所有费用。
4、以上报价税金按9%报价，提供9%点税率的增值税专用发票。
报 价 人：
法定代表人或委托代理人：
日期： 年 月 日