## Sheet1
VRV空调设备及新风设备采购报价清单
工程名称：第四届中国绿博会游客服务中心、花园餐厅、都匀台酒店建筑工程
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌范围 | 供应单价 | 供应合价 | 投标品牌 | 投标设备型号 | 其他 | 备注
一 | 游客服务中心
（一） | VRV空调设备
1 | 多联机室外机 | 顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机） 制冷量73KW，制热量81KW，IPLV8.5 | 台 | 2
2 | 多联机室外机 | 顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机） 制冷量56KW，制热量63KW，IPLV8.8 | 台 | 3
3 | 多联机室外机 | 顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机） 制冷量61.5KW，制热量69KW，IPLV8.8 | 台 | 3
4 | 多联体室内机 | 制冷量6.3KW，制热量7.1KW | 台 | 31
5 | 室内机四面出风嵌入式 | 制冷量10KW，制热量11.2KW | 台 | 3
6 | 室内机四面出风嵌入式 | 制冷量8KW，制热量9KW | 台 | 24
7 | 室内机四面出风嵌入式 | 制冷量5.6KW，制热量6.3KW | 台 | 2
8 | 室内机风管式 | 制冷量4.5KW，制热量5KW | 台 | 5
9 | 室内机风管式 | 制冷量2.8KW，制热量3.2KW | 台 | 1
10 | 室内机风管式 | 制冷量7.1KW，制热量8KW | 台 | 3
11 | 室内机风管式 | 制冷量3.6KW，制热量4KW | 台 | 2
34 | 线控器 | 配套线控器 | 套 | 33
小计：
一 | 花园餐厅
（一） | VRV空调设备
1 | 多联机室外机 | 顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机） 制冷量90KW，制热量100KW，IPLV8.3 | 台 | 6
2 | 多联机室外机 | 顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机） 制冷量73KW，制热量81.5KW，IPLV8.5 | 台 | 2
2 | 多联机室外机 | 顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机） 制冷量73KW，制热量81.5KW，IPLV8.5 | 台 | 2
11 | 室内机风管式 | 制冷量14KW，制热量16KW | 台 | 54
30 | 线控器 | 配套线控器 | 套 | 27
小计：
一 | 都匀台暖通工程
（一） | VRV空调设备
1 | 多联机室外机 | 顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机） 制冷量73KW，制热量81KW，IPLV8.5 | 台 | 1
2 | 多联机室外机 | 顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机） 制冷量33.5KW，制热量37.5KW，IPLV9.6 | 台 | 1
3 | 多联机室外机 | 顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机） 制冷量45KW，制热量50KW，IPLV9.2 | 台 | 3
4 | 多联机室外机 | 顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机） 制冷量61.5KW，制热量69KW，IPLV8.8 | 台 | 1
5 | 多联机室外机 | 顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机） 制冷量56KW，制热量63KW，IPLV8.8 | 台 | 1
6 | 多联机室外机 | 顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机） 制冷量163.5KW，制热量182.5KW，IPLV8.3 | 台 | 2
7 | 多联机室外机 | 顶出风全直流变频主机（喷气增焓压缩机） 制冷量134.5KW，制热量150.5KW，IPLV8.3 | 台 | 2
8 | 室内机风管式 | 制冷量4.5KW，制热量5KW | 台 | 3
9 | 室内机风管式 | 制冷量2.8KW，制热量3.2KW | 台 | 2
10 | 室内机风管式 | 制冷量7.1KW，制热量8KW | 台 | 49
11 | 室内机风管式 | 制冷量8KW，制热量9KW | 台 | 2
12 | 室内机风管式 | 制冷量10KW，制热量11.5KW | 台 | 26
13 | 室内机风管式 | 制冷量12.5KW，制热量14KW | 台 | 3
34 | 线控器 | 配套线控器 | 套 | 32
小计：
（二） | 新风设备
1 | 全热回收新风换气机 | 风量300m3/h 全压：100Pa | 台 | 2
1 | 全热回收新风换气机 | 风量400m3/h 全压：100Pa | 台 | 1
1 | 全热回收新风换气机 | 风量500m3/h 全压：100Pa | 台 | 6
1 | 全热回收新风换气机 | 风量5000m3/h 全压：100Pa | 台 | 2
30 | 线控器 | 配套线控器 | 套 | 11
小计：
合计：
注：1、以上报价清单要求的品牌范围为：格力，美的，海尔，三星，日立，东芝，要求的品牌范围以外的投标不接受
2、投标单位因填报供应单价、投标的品牌及设备型号，如有其它内容可在“其它”栏填写。
3、供应单价包含设备费、运输费、包装费、运输损耗费及增值税税金，增值税税率要求按13%统一报价。
投标单位（公章）：
授权委托人：
日 期： 2020 年 月 日