第四届绿博会游客服务中心、花园餐厅装饰装修

专业分包工程

招标文件补遗书（第1号）

各投标人：

现将“第四届绿博会游客服务中心、花园餐厅装饰装修专业分包工程招标文件补遗书（第1号）”编发给你们，请遵照执行。本补遗书是对招标文件的澄清、补充或修改，若与招标文件有悖之处，以本补遗书为准。

- 修正内容如下：

- 本次招标花园餐厅装饰装修工程中的以下清单内容

| 序号 | 分项工程名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 主材名称 | 综合单价 | 其 中： |  |  |  |  |  |  |  | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材 料 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主材费 |  |  |  |  | 辅材 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称及规格 | 单位 | 单位耗量 单位耗量 | 单价 | 单位主材费合价 |  |  |  |  |
| 11 | 现浇水磨石楼地面 | 1.水磨石地面800*800mm | m2 | 1784.88 |  | 0.00 |  | / |  |  | / | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 40 | 现浇水磨石楼地面 | 1.水磨石地面800*800mm | m2 | 832.63 |  | 0.00 |  | / |  |  | / | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 64 | 现浇水磨石楼地面 | 1.水磨石地面800*800mm | m2 | 28.17 |  | 0.00 |  | / |  |  | / | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 89 | 现浇水磨石楼地面 | 1.水磨石地面台阶面 | m2 | 268 |  | 0.00 |  | / |  |  | / | 0.00 |  |  | 0.00 |  |

- 调整为以下清单内容

| 序号 | 分项工程名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 主材名称 | 综合单价 | 其 中： |  |  |  |  |  |  |  | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材 料 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主材费 |  |  |  |  | 辅材 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称及规格 | 单位 | 单位耗量 单位耗量 | 单价 | 单位主材费合价 |  |  |  |  |
| 11 | 水磨石石材楼地面 | 水磨石石材800*800mm | m2 | 1784.88 | 石材 | 0.00 |  | 水磨石石材800*800 | m2 |  | / | / |  |  | 0.00 | 石材甲供 |
| 40 | 水磨石石材楼地面 | 水磨石石材800*800mm | m2 | 832.63 | 石材 | 0.00 |  | 水磨石石材800*800 | m2 |  | / | / |  |  | 0.00 | 石材甲供 |
| 64 | 水磨石石材楼地面 | 水磨石石材800*800mm | m2 | 28.17 | 石材 | 0.00 |  | 水磨石石材800*800 | m2 |  | / | / |  |  | 0.00 | 石材甲供 |
| 89 | 水磨石石材楼地面 | 水磨石石材台阶面 | m2 | 268 | 石材 | 0.00 |  | 水磨石石材 | m2 |  | / | / |  |  | 0.00 | 石材甲供 |

- 2、本次招标工程分为游客服务中心（含装饰工程、安装工程、措施费）、花园餐厅（含装饰工程、安装工程、措施费）两个标段进行分开独立报价并评标，同一投标人可最多同时中标两个标段。

- 3、其他要求不变。

招标人：大千生态环境集团股份有限公司

日 期：2020年5月7日